## Лист1
had10ct101 | had10ct102 | had10ct103 | had10ct104 | had10ct105 | had10ct106 | hah10ct101 | lba10ct003 | hal40cf001 | had93cp001 | hah90cp001 | lba10cq204 | lba10cq202 | lba10cq201 | had10cl001 | hha10cp005 | hah90ct001 | hha10cp001 | hah90ct002 | hha10cp002 | lab50cf001 | had10cp001 | had93cf001 | lba10cf001 | lba08cp001 | ва132 | lab50cf001.1 | рв348
Тметалла | Тметалла | Тметалла | Тметалла | Тметалла | Тметалла | Тмет.пар | Тост.пар | Fконд на | Рводы НП | Рост.пар | Na | Эл.пров. | рН пер.п | L в бар | Ртопка 3 | Тост.пар | Ртопка 1 | Тост.пар | Ртопка 2 | Fбольшой | Р бараб. | Fводы НП | Fост.пар | Рпара в | Разреж. | Fбольшой | Абс.P
бар.т1 | бар.т2 | бар.т3 | бар.т4 | бар.т5 | бар.т6 | отв.труб | за котл. | 1впр.н.А | бар.котл | в ПСК | перегр.п | перегр.п | от котла | котла т1 | вверху | в ПСК т1 | вверху | в ПСК т2 | вверху | пит.воды | котла | бар.котл | за котл. | 8сек.ГПП | вер.топ3 | пит.воды | в бараб.
[6 empty] | °С | °С | т/час | кгс/см2 | кгс/см2 | мкг/л | мкСм/см | рН | мм | кгс/м2 | °С | кгс/м2 | °С | кгс/м2 | т/час | кгс/см2 | т/час | т/час | кгс/см2 | кгс/м2 | т/час | кгс/см2 | bar: бар.т1 to бар.т6
-50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315 | -16 | -40 | -16 | -40 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 25 | 160 | 160 | 100 | 5 | 15.3 | 315 | 16 | 800 | 16 | 800 | 16 | 320 | 160 | 10 | 304 | 160 | 16 | 320 | 0